Vattenavstängning i lägenhet

Under diskbänken finns minst två anslutningar till blandaren (kranen). Har ni en inkopplad diskmaskin finns det tre. När vattentillförseln är öppen står skruvskåran lodrät. Se bilden.

I badrum och toalett är det samma princip.

För att stänga vattentillförseln till blandaren (kranen) eller diskmaskinen använd en mejsel och vrid skruvsåran till horisontellt.